## Sheet2
遂昌县群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十四批）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
1 | LS20250814011 | 丽水市遂昌县妙高街道黄庄村李某爱户农田（500平）在2022年因修路，被村里堆放石头，一直未清理。 | 遂昌县 | 其他 | 经核查，信访件反映的内容部分属实。 李某爱户的地块位于“下坑”山坳入口处，面积约464平米，地块性质为“其他草地”。2020年4月，黄庄村农村道路建设施工需要对“下坑”进行填方，施工承包方与李某爱就施工用地租赁事宜达成口头协议：租期5年，到期后将地块清理平整并返还。现租约已到期，施工承包方未继续支付租金，也未履行清理平整义务。现李某爱户地块存在较多石块，无法正常耕种。 | 部分属实 | 由妙高街道牵头，督促施工承包方于2025年12月31日前完成地块清理平整，确保李某爱可以继续耕种。 | 无
2 | LS20250814013 | 山东中机环保科技股份有限公司在遂昌县为多家不锈钢生产企业提供污水处理服务，过程存在多次重大违法行为。处理过程中积存大量高浓度高污染有毒有害污水（每处理一吨污水残留10%-20%的高浓污水），贿赂遂昌县第二污水处理厂厂长，多次趁夜间或大雨天排放；排放期间多次关闭污水厂进水阀门，让废水溢流到自然水体。生产过程中产出大量低浓度硝酸，未经批准出售给企业或要求企业回用。 | 遂昌县 | 水 | 经核查，信访件反映的内容部分属实。 浙江昊昌特材集团有限公司、浙江康鑫不锈钢有限公司、浙江永上特材有限公司和浙江俊企不锈钢有限公司合资成立污水处理厂，即遂昌昊康环保科技有限公司（“昊康”公司）。山东中机环保科技股份有限公司实为该污水处理厂的设备提供商，浙江中蓄能源科技有限公司为实际运维单位。 1.2025年6月，发现昊康公司擅自在未经过审批的情况下，新建污水处理设施，将原本应热解处理的浓缩液经过新设施处理后运往温州进行处置，存在“未批先建”、“未验先投”的环境违法行为，已于当月立案查处。 2.遂昌县第二污水厂自2023年4月至今，由浙江爱迪曼环保科技股份有限公司遂昌分公司运维。经现场核查，不锈钢酸洗废水处理过程中会产生高浓污水（浓缩液），废水经过昊康公司MED+双效蒸发器蒸发浓缩后约产生2.5%的硝酸钙浓缩液，浓缩液通过高温热解等过程，最终得到石灰乳和50%浓度的稀硝酸并回用。根据昊康公司下游濂溪庄山站地表水自动监测数据显示，2021年1月至2022年6月总氮月均值为2.67，昊康公司投运至今月均值为2.37mg/L，未发现总氮浓度异常情况，未发现趁夜间或大雨天排放行为。 3.根据遂昌县第二污水处理厂进水系统的施工图纸，该厂进水管道与初格栅池之间以及粗格栅池与提升泵池之间均设置了两组阀门，现场检查无启闭痕迹。2023年6月24日晚21时，当晚在进水池液位高于进水管道的情况下，第二污水处理厂运维单位未及时打开毛田区块提升泵，导致污水未能通过污水管道进入污水处理系统处理，从污水处理系统前端的污水管网集水井内直接溢出排入濂溪。2023年7月20日丽水市生态环境局遂昌分局依法对浙江爱迪曼环保科技有限公司遂昌分公司立案查处。 4.昊康公司在处理浓缩液的过程中会产生50%浓度稀硝酸，稀硝酸全部通过管道输送至昊昌公司回用，符合环评批复要求，未发现出售给其他企业或要求其他企业回用的情况。永上公司、俊企公司、康鑫公司生产所使用硝酸均从外部企业采购，未使用过昊康公司再生的稀硝酸。 5.企业现场浓缩液存量较大，其中昊昌、康鑫地块1840吨，永上地块、俊企地块存量相对较小，但仍存在环境隐患风险。 | 部分属实 | 丽水市生态环境局遂昌分局责令遂昌昊康环保科技有限公司于2025年12月底前完成现有留存浓缩液的处置。 | 无